## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : 지하수 수질 조사용 시추 조사공 설치공사 | [5 empty] | (단위 : 원)
비목 |  | 구분 | 금액 | 비고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 26619706 | A
|  | 간접재료비 | - | B
|  | 소계 | 26619706 | C | = | A + B
| 노 무 비 | 직접노무비 | 83702817 | D
|  | 간접노무비 | 10546554.942 | E | = | D * 12.60%
|  | 소계 | 94249371.942 | F
| 경 비 | 산출경비 | 9497864 | G
|  | 산재보험료 | 4241221.7374 | H | = | F * 4.50%
|  | 고용보험료 | 819969.5359 | I | = | F * 0.87%
|  | 건강보험료 | 2611527.8904 | J | = | D * 3.12%
|  | 연금보험료 | 3766626.765 | K | = | D * 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | 192730.7583 | L | = | J * 7.38%
|  | 산업안전보건관리비 | 3232449.9239 | M | = | (C + D) * 2.93%
|  | 환경보전비 | 958563.096 | N | = | (C + D + G) * 0.80%
|  | 기타경비 | 9548657.1574 | O | = | (C + F) * 7.90%
|  | 건설기계대여대금 지급보증서 | 467299.5093 | P | = | (C + D + G) * 0.39%
|  | 소계 | 35336910.3736 | Q | = | G ~ P
순공사비합계 |  |  | 156205988.3156 | R | = | C + F + Q
일반관리비 |  |  | 9372359.2989 | S | = | R * 6.00%
이윤 |  |  | 9727104.913 | T | = | (F + Q + S) * 7.0%
총원가 |  |  | 175305000 | U | = | R + S + T | 175305452.5276
부가가치세 |  |  | 17531000 | V | = | U * 10.00% | 17530500
총공사비 |  |  | 192836000 | W | = | U + V

## 내역
내 역 서
□ 공사명 : 지하수 수질 조사용 시추 조사공 설치공사
종 별 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[5 empty] | 119820387 |  | 26619706 |  | 83702817 |  | 9497864
Ⅰ. 1차 천공 착정(80m/공, 20m/공, 60m/공, 3공)
1) 착정 장비 조립·해체 |  | 3 | 회 | 1122709 | 3368127 |  |  | 1122709 | 3368127 |  |  | 제1호표
2) 착정(3공) | Φ250mm | 160 | m
-. 연암층 |  | 7 | m | 463565 | 3244955 | 90221 | 631547 | 338411 | 2368877 | 34933 | 244531 | 제2호표
-. 사력층 |  | 42 | m | 277309 | 11646978 | 32728 | 1374576 | 221646 | 9309132 | 22935 | 963270 | 제3호표
-. 보통암층 |  | 15 | m | 1153067 | 17296005 | 202036 | 3030540 | 862851 | 12942765 | 88180 | 1322700 | 제4호표
-. 풍화암층 |  | 50 | m | 182317 | 9115850 | 22003 | 1100150 | 144920 | 7246000 | 15394 | 769700 | 제5호표
-. 점토층 |  | 46 | m | 115578 | 5316588 | 14232 | 654672 | 91485 | 4208310 | 9861 | 453606 | 제6호표
3) 채움그라우팅 |  | 160 | m | 22182 | 3549120 | 12199 | 1951840 | 9983 | 1597280 | 0 | 0 | 제7호표
Ⅱ. 2차 천공 착정(150m/공, 60m/공, 100m/공, 3공)
4) 착정(3공) | Φ150mm | 310 | m
-. 재천공(채움구간) | 풍화암적용 | 160 | m | 115638 | 18502080 | 14450 | 2312000 | 91485 | 14637600 | 9703 | 1552480 | 제12호표
-. 연암층 |  | 5 | m | 289447 | 1447235 | 64638 | 323190 | 203834 | 1019170 | 20975 | 104875 | 제8호표
-. 점토층 |  | 47 | m | 81406 | 3826082 | 10545 | 495615 | 63777 | 2997519 | 7084 | 332948 | 제9호표
-. 사력층 |  | 61 | m | 178921 | 10914181 | 21760 | 1327360 | 142488 | 8691768 | 14673 | 895053 | 제10호표
-. 보통암층 |  | 4 | m | 635961 | 2543844 | 145268 | 581072 | 445280 | 1781120 | 45413 | 181652 | 제11호표
-. 풍화암층 |  | 33 | m | 115638 | 3816054 | 14450 | 476850 | 91485 | 3019005 | 9703 | 320199 | 제12호표
5) CCTV검층 | 200m 이내 | 3 | 회 | 488544 | 1465632 | 0 | 0 | 331984 | 995952 | 156560 | 469680 | 제11호표
6) 내부자재설치 | PVC 유공관 | 310 | m | 9542 | 2958020 | 1263 | 391530 | 7371 | 2285010 | 908 | 281480 | 제13호표
7) EC/온도검층 |  | 310 | EA | 3433 | 1064230 | 0 | 0 | 3319 | 1028890 | 114 | 391362 | 제14호표
8) 양수시험 |  | 3 | 회 | 1604192 | 4812576 | 636176 | 1908528 | 841064 | 2523192 | 126952 | 380856 | 제15호표
9) 수중모터인양 |  | 3 | 회 | 1140731 | 3422193 | 53412 | 160236 | 809495 | 2428485 | 277824 | 833472 | 제16호표
10) 크린캡설치 | Φ200mm | 3 | EA | 3718205 | 11154615 | 3300000 | 9900000 | 418205 | 1254615 |  |  | 제17호표

## 일위대가
일 위 대 가
종 별 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 착정장비 조립 ·해체
1) 장비조립
중급기술자 |  | 0.5 | 인 | 198567 | 99283 |  |  | 198567 | 99283
중급기능사 |  | 1 | 인 | 162349 | 162349 |  |  | 162349 | 162349
보링공 |  | 1 | 인 | 142459 | 142459 |  |  | 142459 | 142459
보통인부 |  | 2 | 인 | 109819 | 219638 |  |  | 109819 | 219638
소 계 |  |  |  |  | 623729 |  |  |  | 623729
2) 장비해체 | 조립의80% | 1 | 식 |  | 498980 |  |  |  | 498980
계 |  |  |  |  | 1122709 |  |  |  | 1122709
제2호표 착정(연암, Φ250mm, m당)
중급기술자 |  | 0.19 | 인 | 198567 | 37727 |  |  | 198567 | 37727
중급기능사 |  | 0.38 | 인 | 162349 | 61692 |  |  | 162349 | 61692
보링공 |  | 0.38 | 인 | 142459 | 54134 |  |  | 142459 | 54134
특별인부 |  | 0.76 | 인 | 133417 | 101396 |  |  | 133417 | 101396
보통인부 |  | 0.76 | 인 | 109819 | 83462 |  |  | 109819 | 83462
메탈팁(24개) |  | 0.47 | EA | 34320 | 16130 | 34320 | 16130
메탈크라운빗트 |  | 0.095 | EA | 143000 | 13585 | 143000 | 13585
코아튜브헤드 |  | 0.0072 | EA | 487000 | 3506 | 487000 | 3506
코아리프터 |  | 0.048 | EA | 130000 | 6240 | 130000 | 6240
리밍셀 |  | 0.0086 | EA | 118000 | 1014 | 118000 | 1014
코어셀 |  | 0.0086 | EA | 150000 | 1290 | 150000 | 1290
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088
착정기계경비 | 2.6 | 1 | 식 | 211385 | 81301 | 120559 | 46368 |  |  | 90826 | 34933
계 |  |  |  |  | 463565 |  | 90221 |  | 338411 |  | 34933
제3호표 착정(사력층, Φ250mm, m당)
중급기술자 |  | 0.12 | 인 | 198567 | 23828 |  |  | 198567 | 23828
중급기능사 |  | 0.25 | 인 | 162349 | 40587 |  |  | 162349 | 40587
보링공 |  | 0.25 | 인 | 142459 | 35614 |  |  | 142459 | 35614
특별인부 |  | 0.5 | 인 | 133417 | 66708 |  |  | 133417 | 66708
보통인부 |  | 0.5 | 인 | 109819 | 54909 |  |  | 109819 | 54909
윙비트 |  | 0.0064 | EA | 340000 | 2176 | 340000 | 2176
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 108 | 108 | 108 | 108
착정기계경비 | 3.96 | 1 | 식 | 211385 | 53380 | 120559 | 30444 |  |  | 90826 | 22935
계 |  |  |  |  | 277309 |  | 32728 |  | 221646 |  | 22935
제4호표 착정(보통암, Φ250mm, m당)
중급기술자 |  | 0.48 | 인 | 198567 | 95312 |  |  | 198567 | 95312
중급기능사 |  | 0.97 | 인 | 162349 | 157478 |  |  | 162349 | 157478
보링공 |  | 0.97 | 인 | 142459 | 138185 |  |  | 142459 | 138185
특별인부 |  | 1.94 | 인 | 133417 | 258828 |  |  | 133417 | 258828
보통인부 |  | 1.94 | 인 | 109819 | 213048 |  |  | 109819 | 213048
다이아몬드빗트 |  | 0.048 | EA | 1200000 | 57600 | 1200000 | 57600
코아튜브헤드 |  | 0.014 | EA | 487000 | 6818 | 487000 | 6818
코아리프터 |  | 0.09 | EA | 130000 | 11700 | 130000 | 11700
리밍셀 |  | 0.018 | EA | 118000 | 2124 | 118000 | 2124
코어셀 |  | 0.018 | EA | 150000 | 2700 | 150000 | 2700
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047
착정기계경비 | 1.03 | 1 | 식 | 211385 | 205228 | 120559 | 117047 |  |  | 90826 | 88180
계 |  |  |  |  | 1153068 |  | 202036 |  | 862851 |  | 88180
제5호표 착정(풍화암, Φ250mm, m당)
중급기술자 |  | 0.08 | 인 | 198567 | 15885 |  |  | 198567 | 15885
중급기능사 |  | 0.16 | 인 | 162349 | 25975 |  |  | 162349 | 25975
보링공 |  | 0.16 | 인 | 142459 | 22793 |  |  | 142459 | 22793
특별인부 |  | 0.33 | 인 | 133417 | 44027 |  |  | 133417 | 44027
보통인부 |  | 0.33 | 인 | 109819 | 36240 |  |  | 109819 | 36240
윙비트 |  | 0.0044 | EA | 340000 | 1496 | 340000 | 1496
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 74 | 74 | 74 | 74
착정기계경비 | 5.9 | 1 | 식 | 211385 | 35827 | 120559 | 20433 |  |  | 90826 | 15394
계 |  |  |  |  | 182317 |  | 22003 |  | 144920 |  | 15394
제6호표 착정(점토층, Φ250mm, m당)
중급기술자 |  | 0.05 | 인 | 198567 | 9928 |  |  | 198567 | 9928
중급기능사 |  | 0.1 | 인 | 162349 | 16234 |  |  | 162349 | 16234
보링공 |  | 0.1 | 인 | 142459 | 14245 |  |  | 142459 | 14245
특별인부 |  | 0.21 | 인 | 133417 | 28017 |  |  | 133417 | 28017
보통인부 |  | 0.21 | 인 | 109819 | 23061 |  |  | 109819 | 23061
윙비트 |  | 0.0032 | EA | 340000 | 1088 | 340000 | 1088
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 54 | 54 | 54 | 54
착정기계경비 | 9.21 | 1 | 식 | 211385 | 22951 | 120559 | 13090 |  |  | 90826 | 9861
계 |  |  |  |  | 115578 |  | 14232 |  | 91485 |  | 9861
제7호표 채움그라우팅(m당)
중급기술자 |  | 0.0067 | 인 | 198567 | 1330 |  |  | 198567 | 1330
중급기능사 |  | 0.0133 | 인 | 162349 | 2159 |  |  | 162349 | 2159
특별인부 |  | 0.0267 | 인 | 133417 | 3562 |  |  | 133417 | 3562
보통인부 |  | 0.0267 | 인 | 109819 | 2932 |  |  | 109819 | 2932
모르터 |  | 0.096 | ㎥ | 121040 | 11619 | 121040 | 11619
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 580 | 580 | 580 | 580
계 |  |  |  |  | 22182 |  | 12199 |  | 9983 |  | 0
제8호표 착정(연암, Φ150mm, m당)
중급기술자 |  | 0.11 | 인 | 198567 | 21842 |  |  | 198567 | 21842
중급기능사 |  | 0.23 | 인 | 162349 | 37340 |  |  | 162349 | 37340
보링공 |  | 0.23 | 인 | 142459 | 32765 |  |  | 142459 | 32765
특별인부 |  | 0.46 | 인 | 133417 | 61371 |  |  | 133417 | 61371
보통인부 |  | 0.46 | 인 | 109819 | 50516 |  |  | 109819 | 50516
메탈팁(14개) |  | 0.47 | EA | 20020 | 9409 | 20020 | 9409
메탈크라운빗트 |  | 0.095 | EA | 143000 | 13585 | 143000 | 13585
코아튜브헤드 |  | 0.0072 | EA | 487000 | 3506 | 487000 | 3506
코아리프터 |  | 0.048 | EA | 130000 | 6240 | 130000 | 6240
리밍셀 |  | 0.0086 | EA | 118000 | 1014 | 118000 | 1014
코어셀 |  | 0.0086 | EA | 150000 | 1290 | 150000 | 1290
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752
착정기계경비 | 4.33 | 1 | 식 | 211385 | 48818 | 120559 | 27842 |  |  | 90826 | 20975
계 |  |  |  |  | 289447 |  | 64638 |  | 203834 |  | 20975
제9호표 착정(점토층, Φ150mm, m당)
중급기술자 |  | 0.03 | 인 | 198567 | 5957 |  |  | 198567 | 5957
중급기능사 |  | 0.07 | 인 | 162349 | 11364 |  |  | 162349 | 11364
보링공 |  | 0.07 | 인 | 142459 | 9972 |  |  | 142459 | 9972
특별인부 |  | 0.15 | 인 | 133417 | 20012 |  |  | 133417 | 20012
보통인부 |  | 0.15 | 인 | 109819 | 16472 |  |  | 109819 | 16472
윙비트 |  | 0.0032 | EA | 340000 | 1088 | 340000 | 1088
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 54 | 54 | 54 | 54
착정기계경비 | 12.82 | 1 | 식 | 211385 | 16488 | 120559 | 9403 |  |  | 90826 | 7084
계 |  |  |  |  | 81406 |  | 10545 |  | 63777 |  | 7084
제10호표 착정(사력층, Φ150mm, m당)
중급기술자 |  | 0.08 | 인 | 198567 | 15885 |  |  | 198567 | 15885
중급기능사 |  | 0.16 | 인 | 162349 | 25975 |  |  | 162349 | 25975
보링공 |  | 0.16 | 인 | 142459 | 22793 |  |  | 142459 | 22793
특별인부 |  | 0.32 | 인 | 133417 | 42693 |  |  | 133417 | 42693
보통인부 |  | 0.32 | 인 | 109819 | 35142 |  |  | 109819 | 35142
윙비트 |  | 0.0064 | EA | 340000 | 2176 | 340000 | 2176
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 108 | 108 | 108 | 108
착정기계경비 | 6.19 | 1 | 식 | 211385 | 34149 | 120559 | 19476 |  |  | 90826 | 14673
계 |  |  |  |  | 178921 |  | 21760 |  | 142488 |  | 14673
제11호표 착정(보통암, Φ150mm, m당)
중급기술자 |  | 0.25 | 인 | 198567 | 49641 |  |  | 198567 | 49641
중급기능사 |  | 0.5 | 인 | 162349 | 81174 |  |  | 162349 | 81174
보링공 |  | 0.5 | 인 | 142459 | 71229 |  |  | 142459 | 71229
특별인부 |  | 1 | 인 | 133417 | 133417 |  |  | 133417 | 133417
보통인부 |  | 1 | 인 | 109819 | 109819 |  |  | 109819 | 109819
다이아몬드빗트 |  | 0.048 | EA | 1200000 | 57600 | 1200000 | 57600
코아튜브헤드 |  | 0.014 | EA | 487000 | 6818 | 487000 | 6818
코아리프터 |  | 0.09 | EA | 130000 | 11700 | 130000 | 11700
리밍셀 |  | 0.018 | EA | 118000 | 2124 | 118000 | 2124
코어셀 |  | 0.018 | EA | 150000 | 2700 | 150000 | 2700
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047
착정기계경비 | 2 | 1 | 식 | 211385 | 105692 | 120559 | 60279 |  |  | 90826 | 45413
계 |  |  |  |  | 635961 |  | 145268 |  | 445280 |  | 45413
제12호표 착정(풍화암, Φ150mm, m당)
중급기술자 |  | 0.05 | 인 | 198567 | 9928 |  |  | 198567 | 9928
중급기능사 |  | 0.1 | 인 | 162349 | 16234 |  |  | 162349 | 16234
보링공 |  | 0.1 | 인 | 142459 | 14245 |  |  | 142459 | 14245
특별인부 |  | 0.21 | 인 | 133417 | 28017 |  |  | 133417 | 28017
보통인부 |  | 0.21 | 인 | 109819 | 23061 |  |  | 109819 | 23061
윙비트 |  | 0.0044 | EA | 340000 | 1496 | 340000 | 1496
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 74 | 74 | 74 | 74
착정기계경비 | 9.36 | 1 | 식 | 211385 | 22583 | 120559 | 12880 |  |  | 90826 | 9703
계 |  |  |  |  | 115638 |  | 14450 |  | 91485 |  | 9703
제13호표 내부자재설치(PVC 유공관 Φ100mm, m당)
중급기술자 |  | 0.004 | 인 | 202400 | 809 |  |  | 198567 | 794
중급기능사 |  | 0.01 | 인 | 162349 | 1623 |  |  | 162349 | 1623
보링공 |  | 0.01 | 인 | 142459 | 1424 |  |  | 142459 | 1424
특별인부 |  | 0.01 | 인 | 133417 | 1334 |  |  | 133417 | 1334
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 109819 | 2196 |  |  | 109819 | 2196
PVC | D100mm | 0.048 | EA | 8002 | 384 | 8002 | 384
잡재료 | 5% | 1 | 식 | 19 | 19 | 19 | 19
착정기계경비 | 100 | 1 | 식 | 176872 | 1768 | 86046 | 860 |  |  | 90826 | 908
계 |  |  |  |  | 9557 |  | 1263 |  | 7371 |  | 908
제14호표 CCTV검층(200m/일) | [11 empty] | EBS산출근거
중급기술자 |  | 1 | 인 | 198567 | 198567 |  |  | 198567 | 198567
특별인부 |  | 1 | 인 | 133417 | 133417 |  |  | 133417 | 133417
CCTV검층기 |  | 1 | 일 | 156560 | 156560 |  |  |  |  | 156560 | 156560
계 |  |  |  |  | 488544 |  |  |  | 331984 |  | 156560
제15호표 EC/온도검층(m/일)
중급기술자 |  | 0.01 | 인 | 198567 | 1985 |  |  | 198567 | 1985
특별인부 |  | 0.01 | 인 | 133417 | 1334 |  |  | 133417 | 1334
EC/온도검층기 |  | 0.005 | EA | 22888 | 114 |  |  |  | 0 | 22888 | 114
계 |  |  |  |  | 3433 |  |  |  | 3319 |  | 114
제16호표 양수시험
1) 시간당 산출
중급기술자 |  | 0.06 | 인 | 198567 | 11914 |  |  | 198567 | 11914
중급기능사 |  | 0.12 | 인 | 162349 | 19481 |  |  | 162349 | 19481
보링공 |  | 0.12 | 인 | 142459 | 17095 |  |  | 142459 | 17095
특별인부 |  | 0.12 | 인 | 133417 | 16010 |  |  | 133417 | 16010
보통인부 |  | 0.37 | 인 | 109819 | 40633 |  |  | 109819 | 40633
발전기 | 100kw | 1 | HR | 89286 | 89286 | 79522 | 79522 |  |  | 9764 | 9764
수중모터펌프 | 55kw | 1 | HR | 4070 | 4070 |  |  |  |  | 4070 | 4070
압상파이프등손료 | 수중모터50% | 1 | HR | 2035 | 2035 |  |  |  |  | 2035 | 2035
소 계 |  |  |  |  | 200524 |  | 79522 |  | 105133 |  | 15869
2) 회당 산출 | 8HR | 1 | 회 | 1604192 | 1604192 | 636176 | 636176 | 841064 | 841064 | 126952 | 126952
계 |  |  |  |  | 1604192 |  | 636176 |  | 841064 |  | 126952
제17호표 수중모터인양
중급기술자 |  | 0.5 | 인 | 198567 | 99283 |  |  | 198567 | 99283
중급기능사 |  | 1 | 인 | 162349 | 162349 |  |  | 162349 | 162349
보링공 |  | 1 | 인 | 142459 | 142459 |  |  | 142459 | 142459
보통인부 |  | 2 | 인 | 109819 | 219638 |  |  | 109819 | 219638
크레인 | 25ton | 0.75 | 일 | 689336 | 517002 | 71216 | 53412 | 247688 | 185766 | 370432 | 277824
계 |  |  |  |  | 1140731 |  | 53412 |  | 809495 |  | 277824
제18호표 크린캡설치(공보호시설)
보통인부 |  | 2 | 인 | 109819 | 219638 |  |  | 109819 | 219638
중급기술자 |  | 1 | 인 | 198567 | 198567 |  |  | 198567 | 198567
크린캡 |  | 1 | 인 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 |  | 0 |  |  | 견적
계 |  |  |  |  | 3718205 |  | 3300000 |  | 418205 |  | 0

## 착정수량집계
시추(착정) 수량 산출 근거
1차천공
지층명 | 구경 | 1공(청수리) | 2공(고산리) | 3공(고산리) | 비 고
1) 연암층 | Φ250mm | 4 | 1 | 2
2) 사력층 | Φ250mm | 23 | 0 | 19
3) 보통암 | Φ250mm | 10 | 2 | 3
4) 풍화암층 | Φ250mm | 21 | 10 | 19
5) 점토층 | Φ250mm | 22 | 7 | 17
계 |  | 80 | 20 | 60
※ 조사지역 인근의 관측정(F-121, 고산리 54번지) 참조
2차천공
지층명 | 구경 | 1공(청수리) | 2공(고산리) | 3공(고산리) | 비 고
1) 그라우팅층 | Φ150mm | 80 | 20 | 60
2) 연암층 | Φ150mm | 3 | 1 | 1
3) 점토층 | Φ150mm | 29 | 10 | 8
4) 사력층 | Φ150mm | 30 | 19 | 12
5) 보통암층 | Φ150mm | 1 | 1 | 2
6) 풍화암층 | Φ150mm | 7 | 9 | 17
계 |  | 150 | 60 | 100

## 단가표
단 가 표
명 칭 | 규격 | 단 가 | 적용단가 | 적용률 | 비 고
기술사 |  | 363289 | 363289 | 100% | 2018 엔지니어링노임
특급기술자 |  | 276720 | 276720 | 100% | "
고급기술자 |  | 224307 | 224307 | 100% | "
중급기술자 |  | 198567 | 198567 | 100% | "
초급기술자 |  | 156448 | 156448 | 100% | "
고급기능사 |  | 196898 | 196898 | 100% | "
중급기능사 |  | 162349 | 162349 | 100% | "
초급기능사 |  | 147296 | 147296 | 100% | "
보링공 |  | 142459 | 142459 | 100% | 2018 상반기 시중노임
특별인부 |  | 133417 | 133417 | 100% | "
보통인부 |  | 109819 | 109819 | 100% | "
윙비트 |  | 340000 | 340000 | 100% | "
메탈팁(14개) | 14개 | 20020 | 20020 | 100% | 2017 적산자료 적용가
메탈팁(18개) | 18개 | 25920 | 25920 | 100% | 2017 적산자료 적용가
메탈팁(24개) | 24개 | 34320 | 34320 | 100% | 2017 적산자료 적용가
메탈크라운빗트 |  | 143000 | 143000 | 100% | 2017 적산자료 적용가
코아튜브헤드 |  | 487000 | 487000 | 100% | 2017 적산자료 적용가
코아리프터 |  | 130000 | 130000 | 100% | 2017 적산자료 적용가
리밍셀 |  | 118000 | 118000 | 100% | 2017 적산자료 적용가
코어셀 |  | 150000 | 150000 | 100% | 2017 적산자료 적용가
다이아몬드빗트 |  | 1200000 | 1200000 | 100% | 2017 적산자료 적용가
PVC | D100mm | 8002 | 8002 | 100% | 2017 물가정보
PE(직관) | 250mm | 72040 | 72040 | 100% | 2017 물가자료
경유 |  | 1741 | 1741 | 100% | 2017 물가정보
휘발유 |  | 1897 | 1897 | 100% | "
엔진유 |  | 3950 | 3950 | 100% | 2017 물가정보
모빌유 |  | 2950 | 2950 | 100% | "
모르터 |  |  | 121040 | 100% | 최소 기본운반비 감안

## 참고
F-121 (한경면 고산리 54번지)
암석명 | 두께 | 심도
풍화암 | 5 | 5
연암 | 8 | 13
보통암 | 2 | 15
연암 | 20 | 35
보통암 | 6 | 41
연암 | 38 | 79
사력층 | 3 | 82
보통암 | 3 | 85
풍화암 | 2 | 87
보통암 | 2 | 89
풍화암 | 1 | 90